## Données
Année | Date de démarrage année | 2020-09-01 | Nom des blocs | Référent Bureau d'études | Support d'intervention
A1 Commune | Date de fin d'année | 2021-07-31 | Séminaire intégration | Catherine Vauclair | Oui
A2 TC Informatique et S3E |  |  | Fonctions et statistiques | Armand Picogna | Non
A2 TC BTP et Généraliste |  |  | Electronique | Fabien Sérurier | Sans Objet
A2 mineure informatique |  |  | Signal | Mathieu Kister
A2 mineure BTP |  |  | Mécanique | Hugues Delalin
A2 mineure Généraliste |  |  | Matériaux | Emmanuelle Lobbes
A2 mineure S3E |  |  | Mécanique des fluides | Emmanuel Barbolini
A3 Informatique |  |  | CAO
A3 BTP |  |  | Electricité asservissement
A3 Généraliste |  |  | Travaux Public
A4 informatique |  |  | Système embarqué
A4 BTP |  |  | POO (partie 1)
A4 Généraliste |  |  | Amplification Filtrage
A5 Commune |  |  | POO (Partie 2)
A5 Informatique |  |  | Réseaux / Système
A5 BTP |  |  | Séminaire intégration
A5 Généraliste |  |  | Management des processus (Projet 1)
Mécanique et électricité (Projet 2)
Thermique et thermodynamique (projet 3)
Mécanique (Projet 4)
Acteurs de la construction et éconmie (projet 1)
Calculs de structures (projet 2)
Réglementation thermique et thermodynamique
Structures métalliques - BIM (projet 5)
Formulation des bétons - Béton armé (projet 6)
Séminaire scientifique
Administration Système
Programmation Système
Robotique et cobotique
Industrie du futur (Projet 8)
Conduite de travaux et bétons précontraints (Projet 7)
Energies renouvelable et fondations (Projet 8)
Management projet à l'international (Projet 11)
Eco-quartier (projet 9)
P12
Management
Innovation
ETSSI

## Fiche planification
Fiche préalable de planification blocs et projets
Nom du bloc ou projet | Mécanique des fluides |  | Année | A2 TC BTP et Généraliste
Référent bureau d'études | Armand Picogna |  | date de démarrage du bloc /projet
Equipe de conception | H Delalin, A Picogna, C Vauclair, |  | date de fin du bloc/projet
Objectifs généraux du bloc/projet de formation
Le projet concerne la récupération de chaleur d'un réseau des égouts de Paris. La mairie souhaite récupérer cette chaleur pour le chauffage urbain. Le collecteur d'égoût à été choisi. On vous missionne pour ce projet : quel échangeur, quelle pompe à chaleur et quels réseaux d'équipements? comment filtrer des eaux résiduelles? Réparer la voirie, maintenir le réseau actuel, quelles infrastructures ?
Progression pédagogique
Séquence pédagogique | Type d'activité | Durée de l'activité | Thèmes abordés | Remarques particulières | Intervention possible ?
Séquençage des activités suceptible d'être modifié
Séquence 0 | Grandeurs physiques et relations entre grandeurs - Equations aux dimensions - Nombre adimensionnel | 6H | Pression, force pressante, débit volumique et massique, masse volumique, hauteur de charge, viscosité statique et dynamique, statique des fluides | Expert scientifique - Exercices équations aux dimensions. Exercices de statique des fluides | MIGLIANO Pierluigi
Prosit 1 | Mécanique des fluides | 2J 1/2 | Dynamique - fluide parfait et réel - viscosité - régimes d'écoulement - pertes de charges régulières et singulières - Nombre adimensionnel pour les fluides | Expert physicien | MIGLIANO Pierluigi
| WS Mathématiques | 3H | Intégrales multiples, champ de pression, champ de vitesse |  | MIGLIANO Pierluigi
Prosit 2 | Dimensionnement d'un réseau | 2J 1/2 | Pompes centrifuges - Circuit en charge/aspiration - Pompes en série, en // - Différencier les différentes pompes - Sélectionner les organes hydrauliques - Sélectionner une pompe centrifuge | Expert physicien (En lien avec le TP pompes centrifuges) | MIGLIANO Pierluigi (si supports de cours fournis avant l’intervention)
| WS dynamique des fluides | 3H | Pertes de charges | Expert physicien (En lien avec le TP pertes de charges ) | MIGLIANO Pierluigi (si supports de cours fournis avant l’intervention)
Prosit 3 | Echangeurs | 2J 1/2 | Dimensionner un échangeur - paramères influençants - fonctionnement des échangeurs (co-contre courant, croisés) - Sélectionner un type d'échangeur (tube, plaques, calandre, faisceau..) | Expert physicien Ressource vidéo : Démarche pour dimensionner un circuit (Prosit Echangeurs en lien avec le TP échangeurs) | MIGLIANO Pierluigi (si supports de cours fournis avant l’intervention)
Prosit 4 | Voirie - Maintenance | 2J 1/2 | Coup de bélier/cavitation pour les circuits. Propriétes mécaniques d'un sol - Une chaussée constituée de quoi? Notion de maintenance. | Expert en mécanique des sols/GTR | Hamid Filali
Prosit 5 | Machine thermique | 2J 1/2 | Thermodynamique - 2nd principe - Cycle de Carnot - Changement de phase -Proposer une installation type machine thermique pour un bâtiment | Expert thermique/thermodynamique
| WS | 3H | Pompe à chaleur - Cycle thermodynamique - 2ème principe
Prosit 6 | Climatisation - Ventilation - Chauffage | 2J 1/2 | Quels sont les réseaux d'équipement des bâtiments - Proposer un modèle de PAC | Expert thermique/thermodynamique | Hamid Filali
Prosit 7 | Hydraulique urbaine/traitement d'effluents industriels | 2J 1/2 | Secteur des VRD - dimensionnement réseaux des eaux pluviales, assainissement - prendre en compte les aspects environnementaux - fonctionnement d'un filtre presse | Expert physicien/hydraulique
Planification prévisionnelle - Sera validée lors de la publication du projet sur Moodle
| CCTL Mécanique des fluides (statique et dynamique) | 1h | démarche
| CCTL Mécanique des fluides (cicuit hydraulique avec choix d'une pompe) + organes déprimogènes | 1h | démarche + connaissances
| CCTL Echangeurs (thermique + thermodynamique) | 1h | démarche
| CCTL Hydraulique | 45min | démarche
| CCTL Voierie/maintenance | 30min | connaissance
Soutenance
Matériels et logiciels
Utilisation du fablab
TP Mécanique des fluides/pompes et échangeurs