Photométrie

La quantité de lumière et donc l’énergie transmise par le faisceau jouent un rôle très important sur la qualité de l’image formée par l’instrument optique.

Flux d’énergie lumineuse

Le flux d’énergie F_e représente l’énergie lumineuse %DELTA E qui traverse une section du faisceau par unité de temps, il s’exprime donc en watt W sous la forme:

F_e = { %DELTA E } over { %DELTA t } .

Source lumineuse
Section du faisceau
Surface éclairée

Angle solide

On cherche à caractériser la partie de l'espace délimitée par un cône de sommet O et de demi-ouverture %theta . On considère la calotte sphérique de rayon r et d'aire %SIGMA délimitée par ce cône :

M

L’angle solide %OMEGA associé au cône est définie par :

%OMEGA= %SIGMA over r^2 .

La définition de l’angle solide est indépendante du choix de la distance r .

L'angle solide est donc l’équivalent tridimensionnel de l'angle plat usuel : pour un observateur, c'est le rapport entre la surface apparente d'un objet et le carré du rayon de sa distance. L'angle solide se mesure en stéradians (sr).

Intensité lumineuse

On utilise la notion d’intensité lumineuse pour décrire la densité de flux lumineux émise par la source. L’intensité lumineuse I est définie comme le flux lumineux par unité d’angle solide et s’exprime en Candela (cd)

I = F over %OMEGA .
Efficacité visuelle de l’œil

La notion de flux d’énergie introduite précédemment est souvent mal adaptée à l’étude pratique des instruments car l’œil ne perçoit pas toutes les couleurs avec la même sensibilité.

La lumière est une onde électromagnétique caractériser par sa longueur d’onde %lambda .

Spectre électromagnétique :

Le spectre de la lumière visible ne représente qu’une infime partie.

Les courbes ci-dessous représentent la variation de l’efficacité visuelle V( %lambda ) en fonction de la longueur d’onde %lambda . Le maximum de sensibilité de l’œil se situe en moyenne à 550 nm (entre vert et jaune) en vision photoscopique (vision de jour) et à 510 nm (entre bleu et vert) en vision scotoscopique (vision de nuit).