Franges d’égale inclinaison, lame à faces parallèles

Étude de la figure d’interférence

Intensité des faisceaux réfléchis et transmis par la lame

Supposons l’angle d’incidence faible, dans se cas, si n désigne l’indice optique de la lame, les coefficients de réflexion R et de transmission T du dioptre air/verre sont :

R= left( {n-1} over {n+1}right )^2	T= {4n} over {(n+1)^2}

Si n=1,5 on obtient : R=0,04 et T=0,96 . Donc

- IR1 = I0R = 0,04 I0
- IR2 = I0T2R = 0,037 I0
- IR3 = I0T2R3 = 0,000061 I0
- IT1 = I0T2 = 0,92 I0
- IT2 = I0T2R2 = 0,0015 I0
- IT3 = I0T2R4 = 0,0000024 I0

Les faisceaux transmis par la lame ont des intensités extrêmement différentes, ils peuvent interférer, mais le contraste est si faible qu’aucune figure d’interférence n’est observable.

En revanche, IR1 et IR2 sont presque identiques, l’interférence est donc parfaitement visible. L’intensité IR3 est plus de 1000 fois inférieure aux deux précédents et ne joue aucun rôle.

Différence de marche optique

- La différence de marche optique %delta entre le faisceau 1 et 2 est :
  %delta = n( AB+BC ) - AD
- AD= AC sin i AC= 2e tan r
- sin i = n sin r donc AD=2ne { sin^2 r } over { cos r }
- AB = BC = e over { cos r } et donc
  %delta = 2ne cos r

Inversion du champ électrique lors d’une réflexion

On doit également prendre en compte que tout réflexion sur un milieu d’indice plus élevé s’accompagne d’une inversion du champ électrique : c’est le cas du faisceau 1. Le faisceau 2 n’est pas inversé. On a donc dans ce cas :

%delta = 2ne cos r + %lambda over 2

Si les deux faisceaux 1 et 2 sont en phase (les deux sont inversés, par exemple) alors :

%delta = 2ne cos r

Application : traitement antireflet

La face d’entrée de la lentille est recouverte par un film très fin d’indice optique n , par exemple du fluorure de magnésium MgF2.
L’indice optique n et l’épaisseur e de ce film sont choisis de sorte que l’interférence entre les deux rayons réfléchis 1 et 2 soit destructive, il n’y aura alors aucun reflet.

Choix de l’indice optique du film

Pour que les faisceaux 1 et 2 interfèrent efficacement, leurs intensités lumineuses respectives doivent être très proches.
Dans les conditions de Gauss, sous incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission sont :

R_{ air/film } = left( {n-1} over {n+1}right )^2	R_{ film/verre } = left( {N-n} over {N+n}right )^2	T_{ air/film } = 1 (film transparent)

Les intensités sont :

I_1 = I_0 R_{ air/film } = I_0 left( {n-1} over {n+1}right )^2	et	I_1 = I_2 T_{ air/film }R_{film/verre}T_{ air/film } = I_0 left( {N-n} over {N+n}right )^2

L’égalité des intensités se traduit par :

{n-1} over {n+1} = {N-n} over {N+n}	soit	{n-1} over {n+1} = {N-n} over {N+n}	et donc	n=sqrt N

Choix de l’épaisseur du film

Sous incidence normale ( i=r=0 ), l’interférence entre 1 et 2 est destructive si %delta = %lambda left( k+ 1 over 2 right ) .
Dans le cas présent 1<n<N , donc 1 et 2 subissent tous deux une réflexion sur un milieu d’indice plus élevé, il n’y a donc pas de décalage %lambda over 2 supplémentaire à prendre en compte. Donc

%delta = 2ne cos r = %lambda left( k+ 1 over 2 right )	avec	r=0 ,	donc	%delta = 2ne = %lambda left( k+ 1 over 2 right )

L’épaisseur e doit donc vérifier l’égalité suivante :

e = %lambda over {2n} left( k+ 1 over 2 right )

Afin de minimiser les défauts, on a intérêt à choisir la plus petite valeur de e , c’est à dire la valeur correspondant à k=0  : e = %lambda over {4n} .

Exercices

Ex 1 : Intensités des faisceaux réfléchi et transmis

Une lame en verre d’indice n_V=1,56 et d’épaisseur e=5mm est éclairée par une source de lumière étendue monochromatique, de longueur d’onde dans le vide %lambda=580nm .
L’angle d’incidence est supposé très faible. Dans ces conditions, le coefficient de réflexion en amplitude sur le dioptre (n/n’) a pour expression : r={ n-n' } over { n+n' } .

1. Calculer les valeurs des coefficients de réflexion r et de transmission t en amplitude du dioptre (air/verre).
2. Interférence entre les deux faisceaux réfléchis
  1. Calculer le rapport E_R1 over E_R2 entre les amplitudes des deux faisceaux réfléchis.
  2. Exprimer le contraste C_R de la figure d’interférence obtenue par réflexion en fonction du rapport E_R1 over E_R2 , puis calculer sa valeur. À quelle condition le contraste est-il maximum ?

Interférence entre les deux faisceaux transmis
Calculer la valeur du contraste C_T de la figure d’interférence entre les faisceaux transmis T_1 et T_2 . Conclusion ?

Ex 2 : Lame fine

Une lame en verre d’indice n=1,7 et d’épaisseur e=2mm , est éclairée par une source étendue monochromatique de longueur d’onde %lambda=630nm . On note R_1 et R_2 les deux premiers faisceaux réfléchis par la lame. Le faisceau incident forme un angle i avec la droite normale à la surface de la lame. La figure d’interférence est projetée sur un écran par une lentille convergente de distance focale image f’=500mm .

1. Exprimer la différence de chemin optique entre les faisceaux R_1 et R_2 .
2. Où doit-on placer l’écran par rapport à la lentille ? (justifier)
3. En utilisant un développement limité, donner une expression simplifiée de la différence de marche %delta en fonction de l’angle d’incidence i .
4. Quelle relation doit vérifier %delta pour que l’interférence soit constructive ?
5. Calculer la valeur p0 de l’ordre d’interférence au centre de la figure.
  En déduire le rayon r_max du plus petit anneau lumineux projeté sur l’écran.

Ex 3 : Irisation sur une tache d’huile

Un phénomène d’irisation est observable sur une tache d’huile à la surface de l’eau. La tache d’huile est assimilable à une lame à faces parallèles d’épaisseur e et d’indice optique n_huile=1,39 . L’indice de l’eau vaut n_eau=1,30 .
On observe deux franges circulaires lumineuses bleues ( %lambda=450nm ) successives sous les angles i_1=31° et i_2=63° .

1. Quelle relation lie n, e, lambda et l’angle de réfraction r dans l’huile pour obtenir une interférence constructive ?
2. Calculer l’épaisseur de la tache d’huile.

Ex 4 : Traitement antireflet - extrait sujet 2003

Une lunette astronomique est composée de trois lentilles taillées dans un verre d’indice n_V=1,52 . Le coefficient de réflexion en intensité R d’un dioptre éclairé en incidence quasi normale et séparant deux milieux d’indices respectifs n_1 et n_2 est donné par :

R=left({ n_2-n_1 } over { n_2+n_1 } right)^2 .

Calculer le coefficient de transmission de la lunette.

Afin d’améliorer le coefficient de transmission de la lunette, chaque dioptre des lentilles composant la lunette a été traité antireflet par le dépôt d’une couche de cryolithe d’indice n_0=1,35 .

1. Rappeler brièvement, en vous aidant d’un schéma, le principe physique du traitement antireflet.
2. Quel devrait être l’indice théorique du matériau idéal à déposer ? (aucune démonstration n’est demandée).
3. Le dépôt est réalisé pour les radiations de longueur d’onde %lambda=560nm .
  Établir et justifier l’expression de l’épaisseur minimale de cryolithe à déposer. Calculer cette épaisseur.