La courbe du réseau (également appelée caractéristique du circuit) représente l'énergie
par unité de poids H ou encore l'énergie par unité de volume %DELTA P à fournir au fluide
pour le faire circuler avec un débit Qv. Elle tient donc compte de l'élévation éventuelle
du fluide, et des pertes de charge dans le circuit de refoulement, comme illustré sur la
figure ci-dessous. L'intersection de la courbe du réseau et de la caractéristique de la pompe définit le point de fonctionnement et donc le débit nominal.

Choix d’une pompe

1. On détermine la courbe du réseau :
  %DELTA p_ompe = %rho g Hmt et Hmt=f( Q_v ) rightarrow Courbe du réseau
2. On trace la courbe du réseau et la courbe caractéristique de la pompe sur le même graphique
3. On cherche le point d'intersection entre les deux courbes (point de fonctionnement)
4. On choisit la pompe dont le point d'intersection est plus proche du débit attendu