## Grille evaluation
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.1
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.2
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.3
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.4
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.5
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.6
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B

## Gr.7
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 2 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Appliquer le premier principe de la thermodynamique | le débit de la source froide de la PAC est calculé en appliquer le 1er principe | 20% | Le premier principe est exploité. Le débit de la source froide est cohérent avec le choix de PAC effectué. Le COP est utilisé. | Le premier principe est exploité avec des erreurs mineures ou Le débit de la source froide est peu cohérent avec le choix de PAC effectué | Le premier principe est exploité de façon erronée ou Le débit de la source froide est pas cohérent avec le choix de PAC effectué ou Le COP n'est pas utilisé. | Le premier principe n' est pas utilisé pour déterminer le débit de la source froide. | C | 0.2
Argumenter un choix de pompe à chaleur ou de récupération d'énergie pour un système de chauffage de bâtiment | les critères de choix de la PAC sont déterminés et permettent le choix et le dimensionnement. | 20% | La puissance de la PAC et la température de sortie d'eau sont correctement déterminées. L'échangeur choisie est cohérent avec l'ensemble | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs mineures. Ou le choix de l'échangeur présente des incohérrences mineures. | La puissance de la PAC ou la température de sortie d'eau comportent des erreurs majeures ou le choix de l'échangeur est incohérrent | Les calculs ne sont pas effectués. | B | 0.6
|  | 40% |  |  |  |  | D | 0.8
CPI A2 Gen BTP - Projet Mécaflux - Livrable 3 - 10/11/2020
Critères
Acquis d'apprentissage visé | Interprétation AAV dans projet | Poids | A | B | C | D | Evaluation | Calcul Intermédiaire | Commentaire
Sélectionner les organes hydrauliques adéquat (diamètre, coude, convergent-divergent) | Adapter les diamètres nominaux des tronçons- aux organes | 20% | Les organes sont sélectionnés en prenant en compte l'ensemble des sections | Les organes sont judicieusement selectionnés mais quelques incohérences sont présentes | Les choix sont arbitraires | Aucune sélection réalisée | C | 0.2
Sélectionner une pompe pour répondre à un réseau hydraulique particulier (HMT, NPSH) | suivre la démarche de dimensionnement de la pompe | 20% | Le choix est judicieux et bien argumenté | Le choix est argumenté mais quelques lacunes sont présentes | Le choix est arbitraire | Aucun choix n'est fait | A | 0.8
Proposer un circuit hydraulique adéquat pour le projet | proposer une vision globale des choix effectués | 20% | L'ensemble est cohérent et approprié | L'ensemble semble cohérent mais quelques aspects sont négligés | Le circuit ne répond pas au projet | Pas de circuit proposé | A | 0.8
|  | 100% |  |  |  |  | C | 1.8
2.6
[6 empty] | Note final: | B